АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ул.Центральная, 40, с. Дмитриевка, Бугурусланский район, Оренбургская область, 461604

тел/факс (35352) 5-71-31 :dmitrie_45@mail.ru

25.11.2013г.                                 с.Дмитриевка                                        № 16 – п

Об утверждении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования  «Дмитриевский сельсовет»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  от 07.12.2011года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Дмитриевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Дмитриевский  сельсовет», согласно   приложению № 1

2.Утвердить схему теплоснабжения Муниципального образования  Дмитриевский сельсовет» согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального образования «Дмитриевский  сельсовет» Бесчастнова Ю.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования на  информационных стендах и на официальном сайте Муниципального образования  «Дмитриевский  сельсовет» - http://adm_dmitrie.ucoz.ru/

Глава муниципального образования

Дмитриевский сельсовет                                        Ю.М.Бесчастнов

Приложение № 1

Утверждено

Постановлением администрации МО

«Дмитриевский сельсовет»

от 25.11.2013 № 16-п

СХЕМА

водоснабжения и водоотведения

Администрации  муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области

на период до 2028года

с.Дмитриевка

2013год

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  МО «Дмитриевский сельсовет»  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения МО «Дмитриевский сельсовет» Бугурусланского района Оренбургской области являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области на 2013-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Дмитриевский сельсовет»  от 23.07.2013г. № 11-п, Генеральный план МО «Дмитриевский сельсовет»

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дмитриевкого сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области на 2013-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Дмитриевский сельсовет»  от 23.07.2013г. № 11-п.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 15 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу, долгосрочную целевую программу  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области на 2013-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Дмитриевский сельсовет»  от 23.07.2013г. № 11-п,

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Дмитриевского сельского поселения  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Дмитриевского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

МО «Дмитриевский сельсовет» расположен в северо-западной части Бугурусланского района Оренбургской области, в 30-и км к северу от г.Бугуруслан.

Общая площадь территории МО «Дмитриевский сельсовет» составляет  16076 га.

Численность населения (2013г.)составляет  -1009чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)-18982кв.м.

На территории МО «Дмитриевский сельсовет» расположены три населенных пункта :

1.село Дмитриевка –  406 человек

2. село Савруша- 189 человек

3. село Мордовский Бугуруслан – 414 человек

Имеются два СДК, два филиала библиотек, три ФАПа, две школы.

Трудовые ресурсы в основном заняты в бюджетной сфере, в сельском хозяйстве. Промышленности на территории МО нет.

Основными природными ресурсами поселения являются:  строительная глина, песок и известняк.

Наличие водных ресурсов: подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, протекает река Савруша ., на ней расположен каскад прудов.

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными источниками водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки сел Дмитриевка,Савруша,Мордовский Бугуруслан являются существующие и проектируемые скважины, и индивидуальные колодцы.

На территории МО «Дмитриевский сельсовет» расположены 5 артезианских скважин с водонапорными башнями Рожновского. Все скважины и водонапорные башни являются бесхозными, ранее принадлежали ТнВ «Рассвет», который объявлен банкротом, прекратил своё существование.

Село Мордовский Бугуруслан водопровода не имеет. Население снабжается водой из индивидуальных скважин.

В целях развития  и улучшения условий жизни на селе необходимо провести  водопровод в селе Мордовский Бугуруслан.

Водопроводная сеть села Дмитриевка питается одной скважиной и водонапорной башней, высота башни -20 метров, с объемом бака – 25м.3., скважина оборудована АСУ, ремонт насоса производился в 2013 году. Установлено 5 водозаборных колонок,  которые требуют ремонта. Оставшаяся часть населения снабжается водой из индивидуальных скважин. В целях экономии электроэнергии желательна замена насоса и автоматики управления, замена колонок на более современные. В целях развития  и улучшения условий жизни на селе необходимо оборудовать   водопроводом  село Мордовский Бугуруслан.

.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения МО «Дмитриевский сельсовет» Бугурусланского района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения объединенная, хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды предприятий,  на пожаротушение.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация муниципального образования. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды.

Для добычи воды используется глубоководные скважины, шахтные  колодцы и  бытовые  скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.

Присоединения  новых  объектов    к  водопроводным  сетям,  увеличение  потребления  воды  на  ближайшее  время  не  планируется.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения в настоящее время не проводятся.

Система водоснабжения Дмитриевского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной проектной документацией Генерального плана МО «Дмитриевский сельсовет», программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Дмитриевского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области на 2013-2023 годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Дмитриевский сельсовет»  от 29.07.2013г. № 14-п.  Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода.   Требуется реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие современных технологий водоочистки.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

диаметром 110-63 мм., из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом .

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- Второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Дмитриевского сельского поселения

Водопроводная  сеть  составляет   45% от всей площади территории населенных пунктов.

При таком состоянии водопроводной сети,  необходима  реконструкция системы водоснабжения.

Администрацией Дмитриевского  сельского поселения на ближайшие годы не запланировано мероприятий по реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод  от общественно-деловых зданий осуществляется в накопители сточных вод с последующим вывозом на свалку.

Во всех населённых пунктах  муниципального образования Дмитриевский сельсовет действует выгребная система канализации.Владельцы домов самостоятельно решают проблемы, связанные с отведением и утилизацией бытовых сточных вод.

Проектные решения

Проектные решения  водоотведения Дмитриевского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном  индивидуальные канализационные системы и надворные уборные.

Сетями внутренней канализации предлагается оснастить только общественные здания и здания коммунального назначения.

Канализационных очистных сооружений в «Дмитриевском сельском поселении нет.  Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

Проектные предложения.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации, оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

1.      Мероприятия по модернизации и развитию системы водоотведения Дмитриевского сельского поселения.

Система  водоотведения отсутствует. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения необходимо строительство биологических очистных сооружений.

Администрация Дмитриевского сельского поселения в настоящее время не запланировала мероприятия по строительству и  реконструкции канализационной сети и строительство биологических очистных сооружений  за счет областных средств и собственных.

III.Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения жилых домов, общественных зданий, земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, социально-культурного назначения.

3. Улучшение экологической ситуации на территории Дмитриевского сельского поселения Бугурусланского муниципального района Оренбургской области.

4. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.

Администрация муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» рассмотрит замечания и предложения по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения МО «Дмитриевский сельсовет».

Почтовый адрес: Оренбургская область, Бугурусланский район, с.Дмитриевка, ул.Центральная,40. тел.(факс) 35352-57-1-31.

Электронный адрес: dmitrie_45@mail.ru

Приложение № 2

Утверждено

Постановлением

администрации МО

«Дмитриевский сельсовет»

от 25.11.2013г № 16-п

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципального образования

«Дмитриевский сельсовет»

2013год

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Дмитриевского сельсовета  Бугурусланского  района является:

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Дмитриевский   сельсовет»;

Генеральный план МО «Дмитриевский   сельсовет».

Схема теплоснабжения Дмитриевского сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

Прогнозирование развития Дмитриевского сельсовета, определяемого генеральным планом, определится с прогнозом спроса на тепловую энергию.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства Дмитриевского сельсовета. Она разрабатывается на основе анализа фактических  потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет,  оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При выполнении настоящей работы использованы  материалы

Генерального плана Дмитриевского  сельсовета.

В качестве расчетного срока при разработке Схемы, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»  принят 2013-2028 гг.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения сел Дмитриевка, Савруша, Мордовский Бугуруслан Дмитриевского   сельского совета разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза развития до 2028 года. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития систем теплоснабжения сел Дмитриевка, Савруша, Мордовский Бугуруслан Дмитриевского   сельского совета

II. Характеристика МО «Дмитриевский сельсовет»

Административно-территориальное муниципальное образование  Дмитриевский сельсовет  входит в состав Бугурусланского  района Оренбургской области.

Дмитриевский сельсовет расположен в северо-западной части Бугурусланского района Оренбургской области, в 30 км к северу от г.Бугуруслан.

Общая площадь территории МО «Дмитриевский сельсовет» составляет  16076 га.

Численность населения (2013г.)составляет  -1009чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)-18982кв.м.

На севере граничит с  Северным районом, на востоке с Аксаковским и Михайловским сельсоветами,  на западе с Самарской областью, на юге с Благодаровским и  Михайловским  сельсоветами .

Муниципальное образование Дмитриевский  сельсовет характеризуется умеренно-континентальным климатом, времена года выражены  четко. Устойчивые морозы наступают в конце октября, начале ноября, прекращаются в середине марта (апреля). Продолжительность периода с устойчивыми морозами длится 153 суток. Продолжительность безморозного периода в среднем равна 140 дням. Лето начинается в мае и длится до октября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-15,4о С и -14,1о С) и абсолютный минимум равный -42.5о С. Средняя июльская температура составляет +21,60 С. Абсолютный максимум достигает +40о С, среднегодовая температура +5.0 С, средняя температура наиболее холодного периода -14,1о С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8о С -204 суток. Среднее за год число дней с переходом температуры воздуха через 0о С - 65 дней. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки  - 30о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 5,7 м/сек, холодного периода – 4,1 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 50 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

В состав  Дмитриевского   сельсовета  входят 3 населенных пункта: с. Дмитриевка, с.Савруша, с.Мордовский Бугуруслан.

Административным центром Дмитриевского сельсовета является с. Дмитриевка.

На территории населенных пунктов села Дмитриевка, Савруша, Мордовский Бугуруслан Дмитриевского   сельского совета теплоснабжение осуществляется индивидуальными источниками тепловой энергии, и  только Дмитриевская средняя школа, Дмитриевский СДК и ФАП отапливается  котельной.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  осуществляется:

- в с. Дмитриевка  - в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в с.Савруша  – в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в с. Мордовский Бугуруслан - в частных домах и коттеджной застройке  от печей и котлов на  газе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

Теплоснабжение существующих социальных объектов осуществляется от ведомственной котельной, система централизованного теплоснабжения населенных пунктов Дмитриевского сельсовета отсутствует.

Отдельные показатели Дмитриевского сельсовета в разрезе населенных пунктов по состоянию на 01.01.2013 года представлены в таблице

|  |  | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
|  | Всего по Дмитриевскому сельсовету | сДмитриевка | с. Савруша | с. Мордовский Бугуруслан |
| Число источников теплоснабжения, всего, единиц в том числе: |  |  |  |  |
| Индивидуальных на: | 409 | 137 | 74 | 198 |
| природном (попутном) газе | 409 | 137 | 74 | 198 |
| жидком топливе |  |  |  |  |
| твердом топливе |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |
| Котельных на: |  |  |  |  |
| природном (попутном) газе | 1 | 1 |  |  |
| жидком топливе |  |  |  |  |
| твердом топливе |  |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения, всего Гкал/час в том числе: |  |  |  |  |
| Индивидуальных |  |  |  |  |
| Котельных |  |  |  |  |
| Отпущено котельными своим потребителям всего: Гкал/час в том числе: |  |  |  |  |
| Населению |  |  |  |  |
| бюджетофинансируемым организациям |  |  |  |  |
| Прочим организациям |  |  |  |  |
| Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего, км |  |  |  |  |
| Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % |  |  |  |  |
| Численность населения, всего, человек | 1009 | 406 | 194 | 409 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| работающих |  |  |  |  |
|  | 1009 18982 | 406 6086 | 194 4360 | 409 8536 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Жилых индивидуальных |  |  |  |  |
| 1 этажных | 409 18982 | 137 6086 | 74 4360 | 198 8536 |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| Жилых муниципальных |  |  |  |  |
| 1 этажных |  |  |  |  |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| Социальных |  |  |  |  |
| 1 этажных |  |  |  |  |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| производственных |  |  |  |  |
| 1 этажных |  |  |  |  |
| 2 этажных |  |  |  |  |
| 3 этажных |  |  |  |  |
| 4 этажных |  |  |  |  |
| Число зданий оборудованных централизованным отоплением всего, единиц общая площадь, квадратные метры | 3 1555,6кв.м | 3 1555,6 кв.м |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Жилых индивидуальных |  |  |  |  |
| Жилых муниципальных |  |  |  |  |
| Социальных | 3 1555,6 кв.м | 3 1555,6 кв.м |  |  |
| производственных |  |  |  |  |
| Число зданий оборудованных централизованным горячим водоснабжением всего, единиц общая площадь, квадратные метры |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Жилых индивидуальных |  |  |  |  |
| Жилых муниципальных |  |  |  |  |
| Социальных |  |  |  |  |
| производственных |  |  |  |  |
| Жилищный фонд всего. кв.м |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Частный, в собственности граждан |  |  |  |  |
| государственный |  |  |  |  |
| муниципальный |  |  |  |  |
| Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием % от общего количества жилого фонда |  |  |  |  |
| - централизованным теплоснабжением | 0% |  |  |  |
| - централизованным горячим водоснабжением | 0% |  |  |  |
| - централизованным водопроводом | 48% |  |  |  |
| - централизованной канализацией | 0% |  |  |  |
| - индивидуальным теплоснабжением | 100% |  |  |  |
| - индивидуальным горячим водоснабжением | 12% |  |  |  |
| - индивидуальным источником водоснабжения | 0% |  |  |  |
| - газом | 100% |  |  |  |

На момент разработки схемы теплоснабжения на индивидуальных источниках тепла и в котельных в качестве основного топлива используется природный газ. Резервное топливо для индивидуальных источников тепла – дрова.

Потребное количество топлива для теплоснабжения населенных пунктов Дмитриевка, Савруша, Мордовский Бугуруслан Дмитриевского   сельского совета в разрезе населенных пунктов по существующей присоединенной тепловой нагрузке представлено в таблице.

| Населенный пункт, вид топлива | Ед. измерений | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 гг | 2024-2028 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Дмитриевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Савруша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мордовский Бугуруслан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Дмитриевскому сельсовету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный (попутный) газ | Куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жидкое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Печное | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердое | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | КВт |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III: "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Дмитриевского сельсовета.

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

В базовом периоде, на конец 2012 года, площадь строительных фондов по Дмитриевскому сельсовету в соответствии с информацией предоставленной Администрацией Дмитриевского сельсовета - составила 181 м2. Прироста площади строительных фондов  не  планируется Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды представлены в разрезе населенных пунктов Дмитриевка, Савруша, Мордовский Бугуруслан Дмитриевского   сельского совета  в таблицах

Таблица 1.1 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления по этапам

| Показатель | 2011 г...... | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017-2021 гг | 2022-2026 гг | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые площади |
| Ввод жилых площадей, м2 | 0 | 181 | - | - | - | - | 150 | 250 |  |
| Снос жилых площадей, м2 | 0 | - |  |  | - | - | - | - |  |
| Прирост жилых площадей, м2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Абсолютный прирост жилых площадей, м2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания социального, культурного и бытового назначения. |
| Ввод площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абсолютный прирост площадей соцкультбыта, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по вводимым площадям |
| Ввод площадей, м2 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | 474 |
| Снос площадей, м2 | 0 | 0 | 1518 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 |
| Прирост площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Абсолютный прирост площадей, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Население |
| Среднегодовая прогнозная численность постоянного населения на начало года или конец периода, человек | 1013 | 1007 | 1009 | 995 | 990 | 990 | 1000 | 1010 | 1025 |
| Прирост населения за год, чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |

В соответствии с информацией подготовленной Администрацией  Дмитриевского сельсовета ввод производственных зданий промышленных предприятий в рассматриваемый перспективный период - не планируется.

б) Система централизованного теплоснабжения Дмитриевского сельсовета отсутствует. Только в с.Дмитриевка от котельной обогревается Дмитриевская СОШ ,Дмитриевский СДК и ФАП.

Теплоснабжение Дмитриевского  сельсовета осуществляется за счет поставки газа Трестом «Бугурусланмежрайгаз»

Система теплоснабжения Дмитриевского сельсовета характеризуется отопительной нагрузкой на индивидуальные источниками тепловой энергии, и нагрузкой на горячее водоснабжение.

Теплоснабжение существующих социальных объектов осуществляется от ведомственных котельных.

Схема  тепловых сетей    котельной

с. Дмитриевка, Переулок № 1,  «а»

2

1

| 3 |  |
| --- | --- |
| СДК Qприс – 0.053Гкал/ч |  |

ФАП

| № п/п | Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр трубопровода, мм | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2-3 | 400 | 109 | подземный |

в) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Территория населенных пунктов сёл Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета  не охвачена централизованным теплоснабжением, как в настоящее время, так и в перспективный период. Для теплоснабжения малоэтажных жилых домов частного сектора в населенных пунктах Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета   в настоящее время используются индивидуальные источники тепловой энергии.

В соответствии с информацией, полученной от Администрации населенных пунктов  Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета  , увеличения зон расположения жилых домов в перспективе до 2028 года  изменится не значительно. В соответствии с этим зона действия индивидуальных источников теплоснабжения так же  изменится не значительно, относительно существующего положения.

Возможность подключения жилых объектов к системе централизованного теплоснабжения не имеет возможности, т.к расположение жилых домов друг от друга находится на большом расстоянии, это приведет к большим потерям теплоэнергии.

Системы ценрализованного снабжения населенных пунктов Дмитриевского сельсовета горячей водой нет.

Подогрев воды для системы ГВС осуществляется в проточных водонагревателях, установленных в индивидуальных жилых домах потребителей.

Раздел IV: Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Индивидуальное отопление жилых домов частного сектора производится бытовыми газовыми одно- и двухконтурными котлами.

В поселении сложилась устойчивая схема теплоснабжения, что позволило проходить осенне-зимние периоды без нарушений теплоснабжения и обеспечить необходимые параметры отопления зданий. В то же время имеющиеся технические проблемы требуют проведения работ, удовлетворяющих спрос на тепловую энергию, повышающие надежность теплоснабжения, снижающих тариф на тепло.

Для повышения эффективности работы системы теплоснабжения населенных пунктов Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета    в составе Схемы рассматриваются несколько вариантов ее развития.

Предлагаемые варианты содержат следующие пути оптимизации работы системы теплоснабжения населенных пунктах Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета  :

а) доведение технического состояния сохраняемого существующего оборудования индивидуальных источников теплоснабжения до нормативных требований с повышением эффективности их работы;

б) замены низкоэкономичного оборудования на энергоэффективное;

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

Для обеспечения тепловой энергией социально значимых общественных зданий в 2014 году запланирована реконструкция системы теплоснабжения Дмитриевской СОШ,Дмитриевского СДК  и ФАП с установкой котлов наружного размещения..

В системе теплоснабжения населенных пунктов села Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета  источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии не применяются.

Оптимальный температурный график  отпуска  тепловой энергии для каждого источника  тепловой энергии  в системе теплоснабжения  в соответствии с действующим законодательством  разрабатывается  в процессе проведения энергетического обследования  источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетическое обследование  должны быть проведены в срок до 31.12.2013г.

Строительство новых и реконструкцию существующих подземных теплопроводов предлагается производить с использованием стальных труб с пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовой оболочкой (ППУ), имеющих достаточно низкие (на уровне 2%) тепловые потери.

В соответствии с пунктом 4.1 СНиП II-35-76 «Котельные установки» виды топлива основного, резервного и аварийного, а также необходимость резервного или аварийного вида топлива для котельных устанавливаются с учетом категории котельной, исходя из местных условий эксплуатации, по согласованию с топливоснабжающими организациями.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

.

Необходимо  провести  реконструкцию и техническое перевооружение  Дмитриевской СОШ,Дмитриевского СДК  и ФАП с установкой котлов наружного размещения..

.

Таблица: Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение  тыс. руб.*

| теплопункт | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021 гг. | 2022-2026 гг. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплопункт Дмитриевской СОШ |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| Общий итог |  |  | 2000 |  | 500 |  |  | 2500 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2013 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

Решение об определении единой теплоснабжающей

организации

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

На территории Дмитриевского сельсовета расположена одна котельная:  в с.Дмитриевка отапливающая Дмитриевскую СОШ  балансодержатель администрация Дмитриевского сельсовета.

Единой теплоснабжающей организации на территории Дмитриевского сельсовета нет.

В соответствии с информацией предоставленной Администрацией населенных пунктов  Дмитриевка,Савруша, Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета бесхозные тепловые сети отсутствуют.

Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения населенных пунктов Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета  , а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанном документе - «Схема теплоснабжения МО «Дмитриевский сельсовет»

Уровень централизованного теплоснабжения в населенных пунктах Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета  составляет 0%,  к тепловым сетям от котельных не подключен ни один жилой дом.

Обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов планируется от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов Дмитриевка,Савруша и Мордовский Бугуруслан Дмитриевского сельского совета  предлагается базировать на преимущественном использовании существующих индивидуальных источников тепла. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения размещается не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется схема. Актуализация схемы теплоснабжения должна быть осуществлена не позднее 15 апреля года, предшествующего году, на который актуализируется схема.

.

Администрация муниципального образования «Дмитриевский сельсовет» рассмотрит замечания и предложения по проекту Схемы теплоснабжения МО «Дмитриевский сельсовет».

Почтовый адрес: Оренбургская область, Бугурусланский район, с.Дмитриевка, ул.Центральная,40. тел.(факс) 35352-57-1-31.

Электронный адрес: dmitrie_45@mail.ru

# Text boxes

Школа

Qприс- 0,099Гкал/ч

Котельная

Qуст -0,18Гкал.ч